Załącznik Nr 8 do SIWZ  
PRZEDMIAR  ROBÓT

na wykonanie przedsięwzięcia pn. 

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Koliszowy (działki Nr 1602,1629)”

 -odcinek 230 mb + poszerzenia 20 m2
-szerokość  2,5 mb

-pobocza 2 x 0,5 mb

	l.p.
	Podstawa wyceny
	Określenie  robót
	Jedn.
Miary
	Ilość

	1.
2.
3.

4.

5.

	D-04.04.02.

D-05.03.05

D-06.03.02.


	Oczyszczenie i profilowanie istniejącej nawierzchni  na szerokości drogi mechanicznie za pomocą równiarki lub ręcznie

230,0 * 2,6 +20 m2
Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

230,0 * 2,6*0,15
Mechaniczne  ułożenie  warstwy  ścieralnej   z  masy  bitumicznej gr. 4cm, ruch KR-1.

230,0 * 2,5 +20 m2
Utwardzenie poboczy poprzez uzupełnienie materiałem kamiennym frakcji 0-31,5   średnia grubość 15 cm

2 * 0,5 * 2300,0

Regulacja zasuw wodociagowych.
	m2
m3
m2

m2

szt.
	618,0
92,7
595,0

230,0

5


