Załącznik Nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej – Gmina Ruda Maleniecka

| Lp. | Nazwa punktu odbioru | Adres | Grupa taryfowa | Zabezpieczenie/ Moc | Zużycie kWh |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oświetlenie uliczne | Koliszowy 2 | C-12B-O | 32 | 3691 | 6272 |  |
| 2 | Oświetlenie uliczne | Koliszowy 1 | C-12B-O | 32 | 3886 | 8869 |  |
| 3 | Oświetlenie uliczne | Kolonia Dęba 1 | C-12B-O | 32 | 730 | 873 |  |
| 4 | Oświetlenie uliczne | Dęba | C-12B-O | 25 | 4307 | 9267 |  |
| 5 | Oświetlenie uliczne | Ruda Maleniecka Wieś | C-12B-O | 40 | 3777 | 8598 |  |
| 6 | Oświetlenie uliczne | Ruda Maleniecka GS | C-12B-O | 32 | 5460 | 12278 |  |
| 7 | Oświetlenie uliczne | Wyszyna Rudzka | C-12B-O | 32 | 3455 | 6993 |  |
| 8 | Oświetlenie uliczne | Wyszyna Machorowska 1 | C-12B-O | 32 | 1253 | 2842 |  |
| 9 | Oświetlenie uliczne | Wyszyna Fałkowska | C-12B-O | 32 | 2045 | 4423 |  |
| 10 | Oświetlenie uliczne | Kołoniec 1 | C-12B-O | 25 | 2671 | 6310 |  |
| 11 | Oświetlenie uliczne | Machory Wieś | C-12B-O | 25 | 7044 | 10582 |  |
| 12 | Oświetlenie uliczne | Machory Cegielnia | C-12B-O | 20 | 908 | 1990 |  |
| 13 | Oświetlenie uliczne | Tama | C-12B-O | 25 | 1216 | 2471 |  |
| 14 | Oświetlenie uliczne | Maleniec | C-12B-O | 20 | 3003 | 6736 |  |
| 15 | Oświetlenie uliczne | Cieklińsko 1 | C-12B-O | 25 | 2597 | 6610 |  |
| 16 | Oświetlenie uliczne | Cieklińsko 2 | C-12B-O | 20 | 1855 | 3959 |  |
| 17 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 6 | C-12B-O | 25 | 1503 | 3860 |  |
| 18 | Oświetlenie uliczne | Szkucin 1 | C-12B-O | 25 | 2183 | 5084 |  |
| 19 | Oświetlenie uliczne | Szkucin 2 | C-12B-O | 25 | 2889 | 4153 |  |
| 20 | Oświetlenie uliczne | Hucisko k/Lipy | C-12B-O | 32 | 55 | 243 |  |
| 21 | Oświetlenie uliczne | Lipa 1 | C-12B-O | 25 | 7400 | 10989 |  |
| 22 | Oświetlenie uliczne | Lipa 3 | C-12B-O | 25 | 2244 | 5260 |  |
| 23 | Oświetlenie uliczne | Lipa 2 | C-12B-O | 25 | 3224 | 7055 |  |
| 24 | Oświetlenie uliczne | Ruda Maleniecka | C-12B-O | 20 | 7374 | 2936 |  |
| 25 | Oświetlenie uliczne | Strzęboszów | C-12B-O | 20 | 1267 | 3043 |  |
| 26 | Oświetlenie uliczne | Kołoniec | C-12B-O | 25 | 4004 | 8620 |  |
| 27 | Oświetlenie uliczne | Wyszyna Fałkowska | C-12B-O | 25 | 3042 | 6638 |  |
| 28 | Oświetlenie uliczne | Cis Budy | C-12B-O | 20 | 2027 | 5425 |  |
| 29 | Oświetlenie uliczne | Dęba Kolonia 2 | C-12B-O | 32 | 195 | 515 |  |
| 30 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 2 | C-12B-O | 16 | 1324 | 2270 |  |
| 31 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 4 | C-12B-O | 25 | 967 | 1884 |  |
| 32 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 7 | C-12B-O | 20 | 775 | 1484 |  |
| 33 | Oświetlenie uliczne | Ruda Maleniecka | C-12B-O | 20 | 2966 | 5672 |  |
| 34 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 1 | C-12B-O | 16 | 835 | 2015 |  |
| 35 | Oświetlenie uliczne | Szkucin Kolonia 1 | C-12B-O | 25 | 772 | 1913 |  |
| 36 | Oświetlenie uliczne | Szkucin Kolonia 2 | C-12B-O | 25 | 465 | 1072 |  |
| 37 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 5 | C-12B-O | 32 | 639 | 1335 |  |
| 38 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 8 | C-12B-O | 16 | 732 | 1755 |  |
| 39 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 3 | C-12B-O | 20 | 950 | 2449 |  |
| 40 | Oświetlenie uliczne | Ruda Maleniecka Praga | C-12B-O | 25 | 948 | 2155 |  |
| 41 | Oświetlenie uliczne | Wyszyna Rudzka | C-12B-O | 32 | 3122 | 6863 |  |
| 42 | Oświetlenie uliczne | Młotkowice 9 | C-12B-O | 25 | 309 | 614 |  |
| 43 | OSP | Wyszyna Fałkowska | C-11-I | 25 | 36 |  |  |
| 44 | OSP | Lipa | C-11-I | 25 | 1078 |  |  |
| 45 | OSP | Kołoniec | C-12A-Z | 32 | 1802 | 5075 |  |
| 46 | OSP | Młotkowice | C-11-I | 32 | 7 |  |  |
| 47 | Budynek gminy (Dom Ludowy) | Młotkowice | C-11-I | 32 | 685 |  |  |
| 48 | OSP | Koliszowy | C-11-I | 25 | 28 |  |  |
| 49 | Dom Ludowy | Szkucin | C-11-I | 32 | 396 |  |  |
| 50 | OSP | Ruda Maleniecka | C-12A-Z | 32 | 258 | 669 |  |
| 51 | Budynek gminy | Ruda Maleniecka | C-11-I | 25 | 1439 |  |  |
| 52 | OSP | Dęba | C-11-I | 25 | 4377 |  |  |
| 53 | Budynek gminy | Ruda Maleniecka | C-11-I | 25 | 80 |  |  |
| 54 | Ośrodek zdrowia | Ruda Maleniecka | C-11-I | 30 | 31455 |  |  |
| 55 | Oczyszczalnia ścieków | Ruda Maleniecka | C-21 | 40 | 52828 |  |  |
| 56 | Budynek użyteczności publicznej (Dom Ludowy) | Cieklińsko | C-11 | 25 | 322 |  |  |
| 57 | Pompownia ścieków PS4 | Ruda Maleniecka dz. 69/1202 | C-12A-I | 16 | 121 | 289 |  |
| 58 | Pompownia ścieków PS2 | Ruda Maleniecka dz. 72/1208 | C-12A-I | 32 | 669 | 1688 |  |
| 59 | Przepompownia ścieków PS-1 | Ruda Maleniecka dz. 24/1 | C-11 | 25 | 928 |  |  |
| 60 | Przepompownia ścieków PS-3 | Ruda Maleniecka dz. 623/10 | C-11 | 16 | 196 |  |  |
| 61 | Budynek gminy (po dawnej szkole podstawowej) | Koliszowy 114 | G-12 | 25 | 324 |  |  |
| 62 | Budynek gminy (świetlica wiejska) | Cis 17A | C-11 | 25 | 324 |  |  |
| 63 | Lokal użyteczności publicznej – siedziba GOPS | Ruda Maleniecka 105A | C-11 | 25 | 3856 |  |  |
| 64 | Lokal socjalny – Wyszyna Fałkowska | Wyszyna Fałkowska 32 | G-11 | 25 | 0 |  |  |
| 65 | Oświetlenie uliczne | Ruda Maleniecka Wieś 2 | C-12B-O |  | 1578 |  | 3125 |
| 66 | Świetlica Wiejska | Hucisko 13A | C-11 | 25 | 10 |  |  |
| 67 | Świetlica Wiejska | Wyszyna Machorowska 1A | C-11 | 25 | 0 |  |  |

Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w ciągu 1 roku przedstawione poniżej określono na podstawie zużycia zarejestrowanego w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Taryfa C-12B – I stera – 101 687  kWh       (okres rozliczeniowy – 2 miesiące)

Taryfa C-12B – II strefa – 197 500  kWh     (okres rozliczeniowy – 2 miesiące)

Taryfa C-12A – I strefa –  2 850  kWh       (okres rozliczeniowy – 2 miesiące)

Taryfa C-12A – II strefa – 7 721  kWh         (okres rozliczeniowy – 2 miesiące)

Taryfa C-11 –  45 217  kWh      (okres rozliczeniowy – 2 miesiące)

Taryfa C-21 –  52 828 kWh       (okres rozliczeniowy – 2 miesiące

Taryfa G-12 –  324  kWh    (okres rozliczeniowy – 2 miesiące).

Podane powyżej ilości zużycia energii elektrycznej są to jedynie ilości szacunkowe, na podstawie których Wykonawca przygotowuje swoją ofertę.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia energii  w ciągu okresu realizacji zamówienia (tj. w roku 2018).