Załącznik nr 1 
do zaproszenia do złożenia oferty
OFERTA  CENOWA  
na zadanie       
Wykonanie usługi w zakresie bieżącej konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ruda Maleniecka w 2020 r.
STRONA ZAMAWIAJĄCA

   GMINA  RUDA MALENIECKA

26-242  Ruda Maleniecka, Ruda Maleniecka 99 A

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ    

Pełna nazwa Wykonawcy:   ....................................................................................................................

Dokładny adres:  .....................................................................................................................................

Telefon: ....................................................................................................................................................

Faks:..............................................................        e-mail:…………………………………………………..…

NIP………………….………….…………………………     
 REGON…………………….………………………………
Nazwisko osoby do kontaktu    …………….………………………………………………
1. Oferujemy wykonanie ww. usługi w następującej cenie:
	Lp.
	Nazwa usługi 
	Jednostka 
	Cena netto
	Stawka podatku VAT
	Cena brutto

	1.
	Wymiana uszkodzonych źródeł światła   w oprawach oświetlenia zewnętrznego
	1 szt.


	
	
	

	2.
	Wymiana i naprawa uszkodzonych elementów opraw oświetlenia zewnętrznego
	1 szt.
	
	
	

	3.
	Regulacja położenia źródła światła względem kloszy i odbłyśników
	1 szt.


	
	
	

	4.
	Czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników
	1 szt.
	
	
	

	5.
	Wymiana niesprawnych bezpieczników
	1 szt.
	
	
	

	6.
	Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w oprawach
	1 szt.
	
	
	

	7.
	Przegląd, konserwacja i wymiana wyeksploatowanych złącz kablowych w latarniach wydzielonej sieci
	1 kpl.
	
	
	

	8.
	Konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych
	1 szt.


	
	
	

	9.
	Malowanie pędzlem – farbami nawierzchniowymi wysięgników
	1 szt.
	
	
	

	10.
	Malowanie pędzlem – farbami nawierzchniowymi szaf oświetleniowych (sterowniczych), uzupełnianie opisów
	1 m²

	
	
	

	11.
	Prostowanie pochylonych słupów  i wysięgników oświetlenia wydzielonego
	1 szt.

	
	
	

	12.
	Uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp.
	1 szt.


	
	
	

	13.
	Przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej
	1 szt.
	
	
	

	14.
	Czyszczenie i konserwacja tablic rozdzielczych
	1 szt.
	
	
	

	15.
	Regulacja zegarów astronomicznych
	1 szt.
	
	
	

	16.
	Wymiana niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych itp.)
	1 szt.


	
	
	

	17.
	Wymiana uszkodzonych przewodów  w słupach oświetleniowych i wysięgnikach
	1 kpl.


	
	
	

	18.
	Usuwanie zwarć na liniach napowietrznych nn
	1 szt.


	
	
	


	19.
	Regulacja zwisów przewodów oświetlenia drogowego o przekroju do 50 mm²
	1 km


	
	
	

	20.
	Lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe
	1 odcinek


	
	
	

	21.
	Naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej
	0,05 km


	
	
	

	22.
	Wymiana (naprawa) uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonych na słupach linii napowietrznych nn
	1 szt.
	
	
	

	23.
	Zabezpieczenie i wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np.   w wyniku kolizji drogowych (np. słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, daszków, szaf oświetleniowych itp.)
	1 szt.


	
	
	

	24.
	Kontrola sprawności oświetlenia na terenie gminy
	1 szt.


	
	
	

	25.
	Wykonanie pomiarów napięć i obciążeń
	1 pomiar
	
	
	

	26.
	Pomiary eksploatacyjne (rezystancji, uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej)
	1 pomiar


	
	
	

	27.
	Poprawa rezystancji uziemień opraw oświetleniowych
	9 m
	
	
	

	28.
	Przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia
	1 szt.


	
	
	

	
	Ogółem wartość oferty
	
	
	
	


Powyżej Wykonawca określi ceny jednostkowe brutto poszczególnych usług (przyjmując jednostki podane w tabeli) oraz określi ogólną wartość oferty stanowiącą sumę podanych cen jednostkowych.

Wynagrodzenie miesięczne (dwumiesięczne lub kwartalne – do uzgodnienia) Wykonawcy         za czynności konserwacyjne będzie naliczane wg podanych w ofercie cen jednostkowych.

Skalkulowane ceny jednostkowe powinny obejmować wszelkie koszty niezbędne                      do prawidłowego  i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Deklarujemy realizację zamówienia w terminie: od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

3. Akceptujemy termin dokonania zapłaty – 21 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, wobec wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego będącymi  osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* 
w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

..........................................dn...................                                         .........................................................

                                                                                                              (pieczęć  i  podpis Wykonawcy)
