SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

# POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, r. poz. 1843 ze zmianami) - zwanej dalej „ustawą” pod nazwą

Modernizacja trzech małych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka wraz z niezbędną infrastrukturą

Nazwa Zamawiającego:	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

REGON:	260459381

NIP:	658-197-36-40

Miejscowość	Ruda Maleniecka

Adres:	26-242 Ruda Maleniecka 99 A

Strona internetowa:	www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl

Godziny urzędowania:	poniedziałek – piątek od godz. 7.30 do 15.30

# Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować na:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

26-242 Ruda Maleniecka 99 a

Ruda Maleniecka, 29 grudzień 2020 rok

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

  - Biuletyn Zamówień Publicznych

  - strona internetowa Zamawiającego

  - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

## Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia

- Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) Główny przedmiot zamówienia:

45 25 11 20 – 8 – Roboty budowlane w zakresie hydroelektrowni

# Dodatkowy przedmiot zamówienia:

45 20 00 00 – 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45 25 11 00 – 2 - Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

71 32 00 00 – 7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71 32 31 00 - 9 – Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

45 31 00 00 – 3 – Roboty instalacyjne elektryczne

45 26 26 40 – 9 – Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45 35 00 00 – 5 – Instalacje mechaniczne

# Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja trzech małych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawca w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj zobowiązany będzie przeprowadzić Zamawiającego przez wszystkie procedury formalne związane 
z rozpoczęciem procesu inwestycyjnego, jego realizacją oraz zakończeniem i sprawnym działaniem całego obiektu, w tym uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz zgłoszeniem do udziału w sprzedaży energii z odnawialnych źródeł energii.

2.1. Stan prawny i stan faktyczny małych elektrowni wodnych na terenie Gminy Ruda Maleniecka przedstawia się w sposób następujący:

a/ Mała elektrownia wodna Nr 1

Wybudowana w latach 1992-1993 r. Zlokalizowana na lewym brzegu rzeki Czarna Konecka na działce położonej w obrębie miejscowości Cieklińsko oznaczonej nr ewidencyjnym 795/1 o powierzchni 0,22 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Końskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW KI1K/00053104/1. W/w budowla jest zlokalizowana przy istniejącym progu wodnym o konstrukcji żelbetowej składającym się z pięciu filarów, na którym po przebudowie zostały zamontowane stalowe zasuwy płaskie o świetle 4,0 m wysokości piętrzenia 2,0 m typu dwudzielnego z mechanizmem napędowym ręcznym. Jaz o szerokości 25 m. Spad użyteczny przy średnim przepływie wody Q śr – 6,0 m3/s wynosi 4,69 m. Producentem stalowych zasuw jest Huta Ostrowiec.

Mała elektrownia wodna składa się z następujących elementów:

- ujęcie wody zlokalizowane przy lewym skrzydełku jazu od strony wody górnej. Konstrukcja żelbetowa, ujęcie ponadto wyposażone jest w kraty stalowe do zbierania zanieczyszczeń, wnęki szandorowej do zamknięć remontowych, pomostu oraz belki przeciwlodowej,

- siłownia wodna o konstrukcji żelbetowej monolitycznej składająca się z 3 (trzech) komór turbinowych (dwóch o prześwicie 3,0 m oraz jednej o prześwicie 2,0 m),

- budynek siłowni o konstrukcji ceglanej, ze szkieletem stalowym do zamontowania wyciągu przejazdowego. Wymiary budynku na planie 12,5 x 10,0 m. Wysokość użytkowa wynosi 3,6 m. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, dach dwuspadowy
 z więźbą drewnianą pokryty blachą korytkową,

- wylot z siłowni o konstrukcji żelbetowej stanowiący całość z budynkiem wyposażony we wnęki szandorowe dla zamknięć remontowych oraz pomost roboczy,

- kanał ulgi służący jako kanał płuczący o prześwicie 2,0 m,

- kanał odprowadzający – ziemny z umocnieniami kamienno-faszynowym

Wyposażenie małej elektrowni wodnej:

- dwie turbiny Nr 12 typu FRANCISA o przełyku 2,61 m3 /s każda przy spadzie użytecznym 4,69 m,

- jedna turbina Nr 5 o przełyku 1,09 m3/s przy spadzie użytecznym 4,69 m.

Turbiny o konstrukcji żeliwnej z ruchomymi łopatkami umożliwiającymi regulację przepływu wody. Producentem wbudowanych turbin wodnych jest Fabryka Maszyn Radomsko.

- turbiny wyposażone są w generatory asynchroniczne o parametrach 2 x 120 kVA 
|i 1 x 60 kVA i prędkości obrotowej 750 obr/min. Producentem generatorów jest EMIT Żychlin,

- system automatyki wraz z elementami współpracy MEW z siecią energetyczną produkcji REMKO Koniecpol,

- wciągarka przejezdna do prac remontowych,

- dojazd do Małej Elektrowni Wodnej Nr 1 bezpośrednio z drogi krajowej Nr 42 utwardzoną drogą gruntowo-żwirową (lokalizacja obiektu w odległości ok. 50 m od zjazdu z drogi krajowej),

Ponadto na działce w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu MEW znajduje się stacja transformatorowa 
z odgałęzieniem sieci energetycznej SN-15 kV umożliwiającą odbiór wyprodukowanej energii elektrycznej. Właścicielem stacji transformatorowej jest PGE Dystrybucja S.A.  która w oparciu o umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji odbiera wyprodukowaną energię. Miejsce rozgraniczenia własności są zaciski prądowe w złączu kablowym na ścianie budynku elektrowni na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w kierunku generatora. Złącze kablowe pozostaje na majątku i eksploatacji Spółki.

b/ Mała elektrownia wodna Nr 2

Wybudowana w roku 1994 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 253/1 o powierzchni 0,41 ha położonej w obrębie Wyszyna Machorowska. Dla powyższej nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Końskich V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze: KI1K/00052248/5. Rozwiązania architektoniczno-techniczne oraz konstrukcyjne analogiczne jak 
w Małej Elektrowni Wodnej Nr 1. Wybudowana przy istniejącym progu wodnym na którym zabudowano  3 stalowe zasuwy piętrzące, dwudzielne o prześwicie 4,0 m i wysokości 2,0 m. z mechanizmem napędowym ręcznym Jaz na rzece Czarna Konecka o szerokości 12,0 m. Spad użyteczny przy średnim przepływie wody Q śr – 3,5 m3/s i wynosi: 2,90 m .

Elektrownia wodna składa się następujących elementów:

- Dwie komory turbinowe o prześwicie 2,0 m każda w których zostały wbudowane 
2 turbiny wodne Nr 12 typu FRANCISA o osiach pionowych i mocy 
z uwzględnieniem maksymalnego spadu 37 kW każda

- Turbiny posiadają zamontowane dwa generatory asynchroniczne 2 x 120 kVA. Producenci turbin, generatorów oraz stalowych zasuw jak przy MEW 1. Odbiór wyprodukowanej energii poprzez istniejący na działce transformator z linią energetyczną SN – 15 kV.

- Dojazd do małej elektrowni wodnej istniejącą drogą leśną o nawierzchni gruntowej lub obwałowaniem pomiędzy rzeką Czarną a stawami hodowlanymi (na obecną chwilę brak jest służebności przejazdu przez obwałowanie).

Ponadto na działce w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu MEW znajduje się stacja transformatorowa 
z odgałęzieniem sieci energetycznej SN-15 kV umożliwiającą odbiór wyprodukowanej energii elektrycznej. Właścicielem stacji transformatorowej jest PGE Dystrybucja S.A.  która w oparciu o umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji odbiera wyprodukowaną energię. Miejsce rozgraniczenia własności są zaciski prądowe w złączu kablowym na ścianie budynku elektrowni na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w kierunku generatora. Złącze kablowe pozostaje na majątku i eksploatacji Spółki.

c/ Mała elektrownia wodna Nr 3

Wybudowana w latach 1992-1993. Zlokalizowana na działkach oznaczonych numerami 243/1 
o powierzchni 0,18 ha i 243/2 o powierzchni 1,39 ha położonych w obrębie Wyszyna Machorowska. Dla powyższej nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta przez Sąd Rejonowy w Końskich 
V Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze: KI1K/00023531/4.Wszystkie obiekty jak również rozwiązania architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne oraz zastosowane urządzenia techniczne jak w obiekcie Małej Elektrowni Wodnej Nr 2. Wybudowana przy istniejącym progu wodnym na którym zabudowano 3 stalowe dwudzielne zasuwy piętrzące o prześwicie 4,0 m i wysokości 2,0 m. Jaz o szerokości 12,0 m. Spad użyteczny jazu przy średnim przepływie wody Q śr – 3,5 m3/s wynosi: 2,90 m.

W obiekcie elektrowni wbudowano:

- 2 turbiny wodne typu FRANCISA o osiach pionowych i mocy 37 kW każda.

- generatory asynchroniczne 2 x 120 kVA,

- przy budynku MEW 3 znajduje się stacja transformatorowa wraz z siecią SN -15 kV umożliwiająca odbiór wyprodukowanej energii.

- dojazd do MEW 3 z drogi powiatowej Wyszyna Rudzka –Maleniec poprzez drogę gruntowo- żwirową (obiekt zlokalizowany w odległości ok 100 mb od zjazdu 
z drogi powiatowej),

Ponadto na działce w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu MEW znajduje się stacja transformatorowa 
z odgałęzieniem sieci energetycznej SN-15 kV umożliwiającą odbiór wyprodukowanej energii elektrycznej. Właścicielem stacji transformatorowej jest PGE Dystrybucja S.A.  która w oparciu o umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji odbiera wyprodukowaną energię. Miejsce rozgraniczenia własności są zaciski prądowe w złączu kablowym na ścianie budynku elektrowni na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w kierunku generatora. Złącze kablowe pozostaje na majątku i eksploatacji Spółki.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w Małych Elektrowniach Wodnych z terminem ważności do 14 września 2021 roku.

Starosta Konecki w pozwoleniu wodnoprawnym dla GZGK sp. z o.o. określił maksymalny poziom piętrzenia wody dla poszczególnych elektrowni oraz ustalił nienaruszalny przepływ przez jazy dla rzeki Czarnej Koneckiej. Termin ważności decyzji do 31 grudnia 2032 roku.

Obiekty Małych Elektrowni Wodnych posiadają aktualne okresowe oceny stanu technicznego budowli 
i urządzeń wodnych:

- pięcioletnia ocena opracowana w styczniu 2018 roku,

- roczna ocena opracowana w październiku 2020 r.

Ogólny stan techniczny obiektów uważamy, że jest dobry. Na bieżąco dokonano drobne naprawy 
i remonty. Rzeka Czarna Konecka w obrębie oddziaływania Małych Elektrowni Wodnych jest zagospodarowana również przez innych użytkowników (Gospodarstwo Rybackie –stawy hodowlane 
w ilości 12 szt.  i powierzchni łącznej około 300 ha co powoduje, że przepływ wody ulega zmniejszeniu).

Na powyższych obiektach Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zdołał wyprodukować energię w następującej ilości:

Produkcja energii w Małych Elektrowniach Wodnych w latach 2015-2019 w MW

| LATA | MEW 1 | MEW 2 | MEW 3 | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 359,942 | 207,987 | 262,251 | 830,180 |
| 2016 | 338,481 | 237,643 | 244,977 | 821,101 |
| 2017 | 477,157 | 228,750 | 255,823 | 961,726 |
| 2018 | 243,234 | 104,303 | 124,961 | 474,498 |
| 2019 | 222,720 | 129,007 | 142,101 | 493,828 |

# ETAP I

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej

Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej oraz podjęcie wszelkich niezbędnych działań administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń dla realizacji wszystkich elementów składowych planowanej inwestycji, tj.:

- wykonanie modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej,

- wykonanie instalacji OZE,

- wykonanie modernizacji budynków trzech MEW,

-wykonanie pomiarów przepływu wody Q nom i H nom każdej elektrowni wodnej,

# ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

# Wykonanie infrastruktury hydrotechnicznej

Zakres prac obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz podjęcie wszelkich niezbędnych działań administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń koniecznych do wykonania modernizacji infrastruktury hydrotechnicznej w obrębie trzech jazów piętrzących na rzece Czarnej Koneckiej, w tym:

- uzyskanie aktualnych materiałów do projektowania,

- uzyskanie aktualnych materiałów własnościowych (wypisy z rejestru gruntów),

- opracowanie Operatu wodnoprawnego i Instrukcji Gospodarowania Wodą ze wszystkimi uzgodnieniami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo wodne wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji wodnoprawnej, w tym m. in. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na:

  - wykonanie urządzeń wodnych z art. 389, pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

  - usługi wodne obejmujące piętrzenie wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35, ust. 3, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

  - usługi wodne obejmujące korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35, ust. 3, pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- pozyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

- opracowanie projektu wykonawczego dla każdej z branż wzajemnie ze sobą skoordynowanych,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- opracowanie specyfikacji technicznych STWiORB,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów,

- opracowanie lub pozyskanie innych, nieujętych w niniejszym PFU wymaganych Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Wodnym oraz innymi obowiązującymi przepisami, dokumentacji oraz decyzji,

- opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego procedury kredytowej, mianowicie:

- biznesplan inwestycji,

- wymagane decyzje administracyjne w zakresie ochrony środowiska, w skład których wchodzą m.in.: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja 
o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego oraz inne decyzje 
i uzgodnienia wymagane prawem ochrony środowiska,

- prawomocna decyzja udzielająca pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,

- umowy z dostawcami/wykonawcami robót, w tym: gwarancje dobrego wykonania kontraktu, gwarancje techniczne urządzeń oraz umowy serwisowe,

- harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji,

- referencje planowanej do zastosowania technologii,

- warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

- projekty budowlane – instalacja, przyłącza,

- umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej,

- umowa służebności przesyłu energii,

- promesa koncesji/koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

- dokument potwierdzający uczestnictwo w systemie wsparcia - wygranie aukcji na sprzedaż energii odnawialnej wydany przez Urząd Regulacji Energetyki/system FIT/FIP,

- umowa na sprzedaż całej wyprodukowanej energii elektrycznej (ilość i wartość energii) – potwierdzające dane ujęte w biznesplanie,

- polisy ubezpieczeniowe realizowanej inwestycji od wszystkich rodzajów ryzyk (w tym: od ognia i zdarzeń losowych, rabunku, wandalizmu, kradzieży, ryzyk nieprzewidzianych, od utraty zysku spowodowanej zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej) 
w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji,

- informacje dotyczące parametrów technicznych instalacji (na podstawie dokumentacji projektowej) wraz z opracowaniem dot. prognozowej wielkości produkcji energii elektrycznej i z danymi stanowiącymi podstawę wyliczeń.

# Wykonanie instalacji OZE

Zakres prac obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz podjęcie wszelkich niezbędnych działań administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń koniecznych do wykonania instalacji OZE, w tym:

- uzyskanie aktualnych materiałów do projektowania,

- uzyskanie aktualnych materiałów własnościowych (wypisy z rejestru gruntów),

- opracowanie projektu budowlanego,

- uzyskanie pozwolenia na budowę,

- opracowanie projektu wykonawczego dla każdej z branż wzajemnie ze sobą skoordynowanych,

- opracowanie specyfikacji technicznych STWiORB,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów,

- wykonanie niezbędnych formalności związanych z zamiarem sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z OZE (uzyskanie koncesji) wraz z określeniem odpowiedniej formy sprzedażowej (aukcje OZE/taryfy gwarantowane),

- sporządzenie dokumentacji techniczno-rozruchowej,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

- opracowanie lub pozyskanie innych, nieujętych w niniejszym PFU wymaganych Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Wodnym oraz innymi obowiązującymi przepisami, dokumentacji oraz decyzji.

# Wykonanie remontu trzech budynków MEW

Zakres prac obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz podjęcie wszelkich niezbędnych działań administracyjnych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń koniecznych do wykonania modernizacji trzech istniejących MEW w obrębie jazów piętrzących rzeki Czarna Konecka, w tym:

- uzyskanie aktualnych materiałów do projektowania,

- uzyskanie aktualnych materiałów własnościowych (wypisy z rejestru gruntów),

- opracowanie ekspertyzy technicznej istniejących budynków MEW,

- opracowanie projektu budowlanego do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych,

- wykonanie zgłoszenia modernizacji istniejących trzech MEW,

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów,

- opracowanie specyfikacji technicznych STWiORB,

- opracowanie projektu wykonawczego dla każdej z branż wzajemnie ze sobą skoordynowanych,

- opracowanie lub pozyskanie innych, nieujętych w niniejszym PFU wymaganych Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska, Prawem Wodnym oraz innymi obowiązującymi przepisami, dokumentacji oraz decyzji.

Wykonanie pomiarów przepływu wody Q nom i H nom każdej elektrowni wodnej

Celem określenia osiąganej sprawności turbiny dla stałego przepływu wody wynoszącego Qnom oraz spadów wynoszących odpowiednio 80%, 90% oraz 100% spadu nominalnego Hnom.

Celem określenia osiąganej sprawności turbiny dla stałego spadu wynoszącego Hnom oraz przepływów wody wynoszących odpowiednio 80%, 90% oraz 100% przepływu nominalnego Qnom

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna i posiadać w swoim opracowaniu zgody 
i zezwolenia wynikające z odrębnych przepisów, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

# UWAGA! Zakres opracowania projektowego obejmuje całe zadanie inwestycyjne planowane do zrealizowana, jednakże część wykonawcza obejmuje jedynie część dokumentacji – zadania wskazane poniżej.

# ETAP II

Zadanie 1: Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją stopni wodnych

Modernizacja stopni wodnych i jazów na rzece Czarna Konecka. Umocnienie dna i skarp w obrębie jazów narzutem kamiennym lub materacami siatkowo – kamiennymi na geowłókninie separacyjnej.

# Zadanie 2: Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją trzech Małych Elektrowni Wodnych i obiektów.

W ramach prac budowlanych, związanych z modernizacją małych elektrowni wodnych zakłada się:

Wymianę wyposażenia technologicznego istniejących obiektów małych elektrowni wodnych oraz dostosowanie infrastruktury istniejących obiektów do nowego wyposażenia technologicznego. Przewiduje się następujący zakres prac budowlanych:

- Prace rozbiórkowe / demontażowe w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania prac

modernizacyjnych,

- Prace	demontażowe	istniejącego	wyposażenia technologicznego wraz z instalacjami towarzyszącymi,

- Prace przygotowawcze pod montaż hydrozespołów,

- Dostawa i montaż turbozespołów wraz z towarzyszącymi pracami żelbetowymi w obrębie budynku MEW,

- Wykonanie instalacji automatyki i sterowania,

- Wykonanie	instalacji	elektroenergetycznej	wraz z przyłączem,

- Prace wykończeniowe w zakresie budynku MEW,

- Prace rozruchowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ: Załącznik Nr 8 do SIWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

# Wizja lokalna

Zamawiający zaleca udział w wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami panującymi w miejscu prowadzenia prac objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający zorganizuje wizję lokalną 
z udziałem Wykonawców, na podstawie przekazanych przez nich wniosków. Zamawiający po otrzymaniu wspomnianych wniosków wyznaczy termin wizji lokalnej zainteresowanym Wykonawcom.

# Rozwiązania równoważne

Jeżeli dokumentacja przetargowa niniejszego postępowania wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie oczekiwanego przez Zamawiającego produktu i ma wyłącznie charakter poglądowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o parametrach wskazanych lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia oraz ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie kart charakterystyki technicznej, certyfikatów, katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia.

# Wymagania dotyczące zatrudnienia:

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Czynności związane z montażem turbin i wykonujący instalacje elektryczne i automatyki.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez

Państwową Inspekcję Pracy.

## Rozdział 3. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy

## Rozdział 4. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia zostanie zrealizowany w następującym terminie

Etap nr 1 od dnia podpisania Umowy do dnia 31 lipca 2022 r.

Etap nr 2 w ciągu 12 miesięcy od dnia zlecenia przez Zmawiającego wykonania Etapu nr 1, co nastąpi – w ciągu 30 dni od dnia od dnia spełnienia wszystkich warunków z Etapu nr 1.

## Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać nazwy firm podwykonawców.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, zobowiązany jest podać Zamawiającemu nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile dane te są już znane. Wykonawca obowiązany będzie do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 
 a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

  - umowa zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

  - Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców mają zastosowanie przepisy art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Poleganie na zdolnościach podmiotu trzeciego:

Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:

- ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

- zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów (pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem);

- jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;

- w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego 
z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 9 ust. 2 niniejszej SIWZ oceniane będzie w ten sposób, że jeden 
z Wykonawców musi się wykazać spełnieniem tych warunków.

## Rozdział 8. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

Rozdział 9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp oraz informacje dla Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w ust. 2 poniżej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jak też na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

- Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa w ust. powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

  - posiada doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia 
tj.

    - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tymże okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na opracowaniu projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich zgód administracyjnych na budowę elektrowni wodnej o mocy do 300 kW,

oraz

    - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tymże okresie wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na przeprowadzeniu wszelkich prac budowlanych, związanych z budową/ przebudową/ modernizacją lub remontem elektrowni wodnej lub innego obiektu budowlanego, przy którym konieczne było wykonanie części prac na rzece, zbiorniku lub kanale wodnym, o wartości co najmniej 1.000.000,00 PLN.

  - dysponuje w celu wykonania zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia budowlane 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami. W przypadku wykonawcy zagranicznego – uprawnienia równoważne do kierowania robotami. Wykonawca będzie dysponował zespołem osób, w skład którego wejdą w szczególności:

- co najmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej lub odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów, posiadający minimum 
3 – letnie doświadczenie w projektowaniu, który brał udział przy opracowaniu co najmniej jednego projektu związanego z małą elektrownią wodną,

- co najmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający minimum 3 – letnie doświadczenie w projektowaniu, który brał udział przy opracowaniu co najmniej jednego projektu związanego z małą elektrownią wodną,

- co najmniej 1 osoba – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub inżynierii wodnej lub odpowiadającymi im równoważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów, posiadający minimum 3 – letnie doświadczenie, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi, który pełnił funkcję kierownika budowy przy co najmniej jednej inwestycji związanej z budową małej elektrowni wodnej.

- co najmniej 1 osoba - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, posiadający minimum 3 – letnie doświadczenie, polegające na kierowaniu robotami budowlanymi, który brał udział przy rozruchu co najmniej jednej małej elektrowni wodnej.

Zamawiający oczekuje, iż wskazane przez Wykonawcę osoby z uprawnieniami wykażą się listą wykonanych usług/robót.

- Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 5 wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.);

  - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 wyklucza się:

  - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
 art. 258 lub art.  270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.  U.  z 2018 r.

poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1263 ze zm.),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

  - wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

  - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

  - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

  - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

  - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.  U. 
z 2020 r. poz. 358);

  - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne;

  - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 ustawy Pzp.  lub przesłanek fakultatywnych - może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Zdania powyżej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przez niego przedstawione.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - 
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ).

Rozdział 10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w niniejszym postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia oraz dodatkowe dokumenty

- Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, 
że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ),

  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),

  - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

  - Koncepcja techniczna.

- Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału 
w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp:

  - wykaz usług odpowiadających warunkowi określonemu w Rozdziale 9 ust. 2 - wykonanych, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
 a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5A do SIWZ;

  - wykaz robót budowlanych odpowiadających warunkowi określonemu w Rozdziale 9 ust. 2 wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości lub ilości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5B do SIWZ;

  - Oświadczenie niezależnej jednostki badawczej, iż proponowane do montażu turbozespoły 
i deklarowana ich sprawność zostały zweryfikowane przez niezależne jednostki badawcze pod względem osiągnięcia zakładanych parametrów sprawnościowych.

  - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami (odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 2 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ składają bez wezwania oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

## Rozdział 11. Wymagania dotyczące wadium

- Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70.000,00 złotych (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy).

- Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, 
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

# Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Przedbórz O/ Ruda Maleniecka Nr konta 07898800010040040570790001 
z dopiskiem „Wadium - Modernizacja MEW”

- W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego (najpóźniej w dniu wyznaczonym na składanie ofert do godz. 14:00).

- W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert 
w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie GZGK sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej pok. 13 lub dołączyć do oferty.

- Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

8.1.Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie (o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp. – 
z przyczyn leżących po jego stronie) nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp., pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa art. 87 ust. 2pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

8.2. Wykonawca którego oferta został wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawcy biorący udział w przetargu otrzymają zwrot wadium na warunkach określonych 
w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 9, jeżeli w wyniku ewentualnego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## Rozdział 12. Termin związania ofertą

- Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie:

  - pisemnej za pomocą usług pocztowych lub kurierskich; 2) e-mailem: gzgk.ruda@gmail.com

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą email – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się (pisemnie lub emailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ.

- SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 13, w godzinach urzędowania Zamawiającego.

- Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl

- Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców na stronie internetowej.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Pana Radosława Orzelskiego – tel. 41 373 12 19.

## Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania ofert

- Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę (zawierająca formularz ofertowy wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale 10) należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz powinna posiadać oznaczenia:

# Oferta na realizację zamówienia pn.

Modernizacja trzech małych elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie gminy Ruda Maleniecka na rzece Czarna Konecka wraz z niezbędną infrastrukturą

# „Nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2021 roku do godz. 14:00”

Koperta oprócz opisu  j/w winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

# Podpisy:

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

  - osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

  - w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwo.

# Forma dokumentów i oświadczeń:

  - oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) dotyczące wykonawcy 
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale;

  - dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem - poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;

  - w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

# Tajemnica przedsiębiorstwa:

  - jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

  - wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności;

  - zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje 
ich odtajnienie.

# Informacje pozostałe:

- wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

- wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych 
 w niniejszej SIWZ,

# Oferta musi być sporządzona:

- w języku polskim,

- w formie pisemnej.

# Zaleca się, aby:

  - ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

  - każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,

  - kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

  - oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).

# Zmiana / wycofanie oferty:

  - zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

  - o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

  - pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust.1 niniejszego Rozdziału oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

  - do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

# Zwrot oferty złożonej po terminie

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie bez jej otwierania.

## Rozdział 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, 26-242 Ruda Maleniecka 99 A, pokój nr 13, w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku do godz. 14:00.

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Ruda Maleniecka 99 A pok. 14 (sala konferencyjna) dnia 22 stycznia 20210 roku godz. 14:15.

- Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

## Rozdział 16. Opis sposobu obliczania ceny

- Cenę należy obliczyć i podać w PLN w załączniku nr 1 do SIWZ – ofercie, zgodnie ze wskazanym tam sposobem jej obliczenia. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie obowiązującą stawkę VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym wynikającym ze złożonej oferty 
i odpowiada zakresowi przedmiotu zamówienia. Zawiera ono również wszystkie koszty związane 
z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w przygotowywanej dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp., koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.

- Podstawa wyliczenia ceny ofertowej powinna być dla Wykonawcy jego własna wycena.

- Cena określona przez Wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy 
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż PLN.

## Rozdział 17. Elektroniczne fakturowanie

Zamawiający dopuszcza elektroniczne fakturowanie w zamówieniu publicznym.

Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz     z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Cena – 60%

Koncepcja techniczna – 20%

Udzielona gwarancja, serwis i konserwacja – 20%

- Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% =1 punkt.

| Lp. | Opis kryterium | Znaczenie/ waga % | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% | Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. Inne oferty uzyskają proporcjonalnie niższą ilość punktów zaś jako bazę oceny ceny oferty zostanie przyjęta najkorzystniejsza oferta. Kwota ceny przyjęta dla oceny oferty będzie i obliczenia ilości przyznanych punktów wyrażona będzie w pełnych złotych zaokrąglona do góry. |
| 2. | Koncepcja techniczna | 20% | sprawności turbiny dla stałego przepływu wody wynoszącego Qnom oraz spadów wynoszących odpowiednio 80%, 90% oraz 100% spadu nominalnego Hnom. 10 pkt. sprawności turbiny dla stałego spadu wynoszącego Hnom oraz przepływów wody wynoszących odpowiednio 80%, 90% oraz 100% przepływu nominalnego Qnom 10 pkt. |
| 3. | Termin udzielonej gwarancja, | 20% | 50 miesięcy min. 10 pkt. 60 miesięcy max. 20 pkt. |
| 4. | Razem: | 100% | Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca 100 pkt. |

Ocena koncepcji technicznej:

Wymagania ogólne na etapie składania oferty 1) Zamawiający oczekuje, że na etapie składania oferty Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję techniczną wraz ze szczegółowym zestawieniem oraz opisem proponowanych hydrozespołów i wyposażenia technologicznego małych elektrowni wodnych i sposobu działania, potwierdzającą zgodność z wymaganiami zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Określenia osiąganej sprawności turbiny dla stałego przepływu wody wynoszącego Qnom oraz spadów wynoszących odpowiednio 80%, 90% oraz 100% spadu nominalnego Hnom.

Określenia osiąganej sprawności turbiny dla stałego spadu wynoszącego Hnom oraz przepływów wody wynoszących odpowiednio 80%, 90% oraz 100% przepływu nominalnego Qnom

Wykonawca inwestycji /Oferent na etapie składania oferty zobowiązany jest wykazać (udokumentować), że proponowane do montażu turbozespoły i deklarowana ich sprawność zostały zweryfikowane przez niezależne jednostki badawcze pod względem osiągnięcia zakładanych parametrów sprawnościowych – z wynikiem pozytywnym.

Termin udzielonej  Gwarancji

Wpisanie w formularzu oferty ilości  od   50 do  60 miesięcy spowoduje przyznanie odpowiednio min. 10 pkt (w przypadku wpisania 50 miesięcy) albo  max. 20 pkt (w przypadku wpisania 60 miesięcy) lub innej liczby punktów w zależności od terminu udzielonej gwarancji.  Wpisanie okresu gwarancji krótszego niż 50 miesięcy będzie skutkowało odrzuceniem oferty, gdyż Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 50 miesięcy jako oferty sprzecznej z SIWZ.  Wpisanej gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy – nie spowodowuje zmiany punktacji oferty, oferta uzyska maksymalną ilość 20 punktów, tyle samo co dla okresu gwarancji 60 miesięcy.

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

## Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie brutto.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Kwota, o której mowa powyżej zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady (decyduje koniec terminu obowiązywania gwarancji).

- W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, protokołu odbioru końcowego).

## Rozdział 21. Zmiany Umowy

- Działając w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

  - konieczność przedłużenia (zmiany) terminu wykonania zamówienia z powodu:

    - wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń zewnętrznych, obiektywnie niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć oraz którym, ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mogli zapobiec i im przeciwdziałać;

    - przyczyn technicznych lub wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych przez okres co najmniej 14 dni;

    - nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

    - decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót, takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych);

    - przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień lub pozwoleń organów administracji;

    - ujawnienia w trakcie robót urządzeń, instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie mogła zostać przewidziana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej;

    - realizowanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

    - konieczności rozszerzenia przedmiotu umowy o roboty niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, które są niezbędne do realizacji zadania podstawowego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, przy zachowaniu łącznie następujących warunków:

      - zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

      - zmiana Wykonawcy spowodowałaby problem w użytkowaniu przedmiotu umowy lub znacznie zwiększyłaby koszty Zamawiającego;

      - jako podstawę do kalkulacji ww. robót przyjmuje się kosztorys przedłożony przez Wykonawcę. Kosztorys musi zostać pozytywnie zaopiniowany przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy;

    - zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego na okres co najmniej 14 dni;

    - zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy;

    - zmiana terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy nastąpi tylko w przypadku uzasadnionych okoliczności, których podstawą będą obiektywne przesłanki zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - rezygnacji z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje,

  - zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia i wskazanych w ofercie Wykonawcy

– w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja), pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osób posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ,

  - zmiana zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę lub zmiana podwykonawcy – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy zgodnie z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

  - zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystniejsze dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów jakościowych.

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

- Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.

## Rozdział 22. Inne informacje

Nie przewiduje się:

  - zawarcia umowy ramowej,

  - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

  - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

  - zebrania Wykonawców.

Rozdział  23.  Pouczenie  o środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  Wykonawcy  w	toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział 24. Udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO – klauzula informacyjna.

Definicje:

„RODO”- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

"Ustawa Pzp"	 - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm).

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia
 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

- Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z .o. o.  
z siedzibą w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: gzgk.ruda@gmail.com  dalej jako „ADO”)

- ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Anna Kwiecień z którym można się skontaktować pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz "Ustawy Pzp", w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, określonego w specyfikacji przetargowej;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3  „Ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 "Ustawy Pzp" oraz zgodnie 
z zapisami Instrukcji kancelaryjnej, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach "Ustawy Pzp", związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z "Ustawy Pzp" ;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: 	skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: 	prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## Rozdział 25. Załączniki do SIWZ

- Załącznik Nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego.

- Załącznik Nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu.

- Załącznik Nr 3 do SIWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.

- Załącznik Nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

- Załącznik Nr 5A do SIWZ – wykaz usług zrealizowanych przez wykonawcę.

Załącznik Nr 5B do SIWZ – wykaz robót budowlanych zrealizowanych przez wykonawcę

- Załącznik Nr 6 do SIWZ – wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.

- Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór umowy.

- Załącznik Nr 8 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy,