GMINA RUDA MALENIECKA

26-242 RUDA MALENIECKA 99A

Ruda Maleniecka, 08.04.2021r.

Znak: SA.271.2.2021

WYJAŚNIENIA SWZ

Dotyczy postępowania na zadanie: Termomodernizacja, wymiana lamp i opraw oświetleniowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach Projektu pn. "Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych   w Rudzie Malenieckiej".

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej dla postępowania o udzielenie zamówienia na w/w zadanie.

W dniu 06.04.2021r. wpłynęły następujące zapytania skierowane do Zamawiającego                     w przedmiotowym postępowaniu:

1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji ATH.

2. Czy postępowanie przetargowe obejmuje swym zakresem zarówno wymianę grzejników oraz instalacji grzewczej - rurarz, czy należy przewidzieć jedynie wymianę grzejników (wraz  z zaworami przy grzejnikach montowanymi za zasileniu i powrocie) bez wymiany rurociągów?

3. Wnioskujemy o przesłanie inwentaryzacji grzejników zamontowanych na obiekcie, (wymóg niezbędny do oszacowania kosztów wymiany grzejników).

Odpowiedzi:

Ad, 1. Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Ad. 2. Postępowanie obejmuje swym zakresem wymianę grzejników. Nie przewiduje się natomiast wymiany instalacji grzewczej. W pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia wkradł się błąd.

Ad. 3. Zamawiający nie posiada inwentaryzacji grzejników obecnie zamontowanych na obiekcie. Każdy potencjalny Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej podczas której może zapoznać się ze stanem faktycznym obiektu.

Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SWZ. W związku                       z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający wydłuża termin na złożenie ofert, co prowadzi również do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Nowy termin na składanie ofert Zamawiający wyznacza do dnia 21.04.2021r. godz. 10:00.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania.